Опросный лист для подбора конфигурации системы управления теплового пункта «Градиент»

ООО «Л-АВТ»

610035, г. Киров,

ул. Калинина, д. 38

оф. 211, 212

Телефон:

(8332) 76-00-35

Факс:

(8332) 76-00-36

Эл. почта:

info@l-avt.ru

Сайт:

www.l-avt.ru

Система управления «Градиент» разработана для управления регулирующими клапанами, насосами, находящихся на входных и выходных контурах теплообменника.

Контактные данные

Ф.И.О. __________________________________________________________

Организация_____________________________________________________

Город__________________________________________________________

Телефон/факс____________________________________________________

E-mail__________________________________________________________

| Параметры | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Греющий контур |  |  |
| Теплоноситель |  | □ Пар □ Вода □ Прочее _________________ |
| Параметры теплоносителя: Температура на входе Давление на входе Расход | 0С МПа М3×ч |  |
| Нагреваемый контур |  |  |
| Контур отопления |  |  |
| Контур отопления |  | □ Да □ нет |
| Нагреваемая среда |  | □ Вода □ Прочее _________________ |
| Параметры нагреваемой среды: Температура на входе Давление на входе Расход | 0С МПа М3×ч |  |
| Количество насосов в контуре отопления | шт. |  |
| Характеристики электродвигателей насосов: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Желаемый вид запуска и управления | - | □ Прямой пуск от сети □ Пуск «Звезда-треугольник» □ Устройство плавного пуска □ Частотный привод |
| Наличие RTC термистора двигателя | - | □ Да □ нет |
| Контур горячего водоснабжения |  |  |
| Контур горячего водоснабжения |  | □ Да □ нет |
| Нагреваемая среда |  | □ Вода □ Прочее _________________ |
| Параметры нагреваемой среды: Температура на входе Давление на входе Расход | 0С МПа М3×ч |  |
| Количество насосов в контуре горячего водоснабжения | шт. |  |
| Характеристики электродвигателей насосов: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Наличие RTC термистора двигателя | - | □ Да □ нет |
| Насосы подпитки |  |  |
| Насосы подпитки |  | □ Да □ нет |
| Количество насосов подпитки | шт. |  |
| Характеристики электродвигателей насосов: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Желаемый вид запуска и управления | - | □ Прямой пуск от сети □ Пуск «Звезда-треугольник» □ Устройство плавного пуска □ Частотный привод |
| Наличие RTC термистора двигателя | - | □ Да □ нет |
| Регулирующие клапаны |  |  |
| Общее количество клапанов | шт. |  |
| Регулируемые ими параметры | - |  |
| Тип питающего напряжения клапан | - | □ Переменное □ Постоянное |
| Номинал питающего напряжения | В | □ 24 В □ 220 В □ другое __________ |
| Тип управляющих сигналов | - | □ трехпозиционный □ 4...20 мА □ 0...10 В. |
| Электропитание |  |  |
| Количество питающих линий | - | □ 1 □ 2 |
| Качество питающего напряжения - перекос фаз - отклонение напряжения | % % |  |
| Наличие значительных перенапряжений в сети | - | □ Да □ нет |
| Прочие параметры |  |  |
| Протокол интерфейса RS485 (по умолчанию Modbus RTU) | - |  |
| Потребность в поставке датчиков | - | □ Да □ нет |

Дополнительные требования к комплексу регулирования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для управления системами, не отраженными в опросном листе, приложить следующие данные:

- описание системы

- технологическую схему

- технические характеристики исполнительных механизмов.