Опросный лист для подбора конфигурации автоматики вентиляционной системы «Климат»

ООО «Л-АВТ»

610035, г. Киров,

ул. Калинина, д. 38

оф. 211, 212

Телефон:

(8332) 76-00-35

Факс:

(8332) 76-00-36

Эл. почта:

info@l-avt.ru

Сайт:

www.l-avt.ru

Система управления «Климат» разработана для управления вентиляционными системами.

Контактные данные

Ф.И.О. __________________________________________________________

Организация_____________________________________________________

Город__________________________________________________________

Телефон/факс____________________________________________________

E-mail__________________________________________________________

| Параметры | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип установки |  | □ Приточная □ Приточно-вытяжная |
| Количество вентиляторов | шт. |  |
| Характеристика двигателя приточного вентилятора: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Характеристика двигателя вытяжного вентилятора: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Характеристика двигателя резервного вентилятора: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Тип защиты электродвигателей |  | □ От короткого замыкания □ От перегрева □ От неверного чередования фаз □ От просадки напряжения □ От обрыва фазы |
| Тип нагревателя | - | □ Водяной □ Электрический |
| Водяной нагреватель: - потери давления по воде - расход по воде | МПа м3/ч |  |
| Электрический нагреватель: - мощность ТЭН - количество ступеней нагрева - мощность ступеней нагрева - необходимость плавной регулировки нагрева | Квт шт. да/нет |  |
| Тип охлаждения |  | □ Фреоновое □ Водяное |
| Тип рекуперации |  | □ Перекрёстно - точная □ Жидкостная □ Роторная |
| Перекрёстно-точная рекуперация |  | □ С байпасом □ Без байпаса |
| Характеристика двигателя насоса жидкостной рекуперацииа: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Характеристика двигателя при роторной рекуперации: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Протокол интерфейса RS485 (по умолчанию Modbus RTU) | - |  |

Дополнительные требования к комплексу регулирования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для управления системами, не отраженными в опросном листе, приложить следующие данные:

- описание системы

- технологическую схему

- технические характеристики исполнительных механизмов.