ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку и изготовление электрического щита

для загородного дома

| Контактные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделенная на дом мощность (кВт/ В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество фаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема распределения электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Единый электрический щит на весь дом - Единый электрический щит на весь дом, дополнительные распредщиты в помещениях (гараж, баня) - Вводной электрощит с прибором учёта, дополнительные распредщиты в помещениях - Вводной электрощит с прибором учёта, дополнительные распредщиты на этажах дома - Вводной электрощит с прибором учёта, дополнительные распредщиты на этажах дома и в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки вводного электрощита |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал корпуса дополнительных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В помещении |  | - Вне помещения |  |  |  |  |  |  | - Металлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Пластиковый |  |
| Комплектация системы (автоматические выключатели и устройства УЗО) |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикация параметров сети (напряжение V, сила тока A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normal | Brand |  |  |  |  |  |  |  | Стрелочные приборы |  |  |  |  |  |  |  | Цифровые приборы |  |  |  |
| Dekraft | ABB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропитание и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молниезащита |  |  |  |  | Стабилизатор напряжения |  |  |  |  |  |  | Система аварийного электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество розеточных групп в помещениях дома (указать названия помещений и количество розеток в каждом помещении на всех этажах дома) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цокольный этаж |  |  | 1 этаж |  |  |  |  |  |  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  | Мансарда |  |  |
| Энергоемкие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  |  |  | Кол-во |  | Помещение |  |  |  | Потребитель |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Помещение |
| - электроплита - духовой шкаф - микроволновая печь - посудомоечная машина - стиральная машина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - водонагреватель - электрический котел - - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дополнительных отходящих силовых линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Линия аварийного освещения и пожарной сигнализации - Линия на домофон и звонок - Другие линии: |  |  |  |  |  | - Линия на основной котёл - Линия на резервный котел - Линия на скважинный насос - Другие линии: |  |  |  |  |  |  | - Линия освещения территории - Линия на гараж - Линия на баню - Другие линии: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Линии резерва (количество): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление инженерными и климатическими системами дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважинным насосом плавное ступенчатое |  |  |  |  |  |  | Системой вентиляции |  |  |  |  |  | Системой освещения с пульта ДУ с щита |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервным электрокотлом |  |  |  |  |  |  | Системой обогрева полов |  |  |  |  |  | Другими системами |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ отображения информации (опция) (заданные и фактические параметры, состояние работы оборудования, аварийные сообщения и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на встроенной панели управления контроллера (диагональ 4,1'') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на сенсорной панели управления (диагональ 10'') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление энергопотребителями вне дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системой полива газона |  |  |  |  |  |  | Другими системами (в бане, хозпостройках) - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системой освещения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность дистанционного контроля и управления инженерными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMS-управление и информирование Используется GSM-модуль |  |  |  |  |  | Система … Система … Система … |  |  |  |  |  |  |  | Система … Система … Система … |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: к опросному листу рекомендуется приложить проект помещения (электрическую часть)