Опросный лист для подбора конфигурации системы управления котлом отопления «Тайфун»

ООО «Л-АВТ»

610035, г. Киров,

ул. Калинина, д. 38

оф. 211, 212

Телефон:

(8332) 76-00-35

Факс:

(8332) 76-00-36

Эл. почта:

info@l-avt.ru

Сайт:

www.l-avt.ru

Система управления «Тайфун» разработана для управления твёрдотопливным котлом отопления.

Контактные данные

Ф.И.О. __________________________________________________________

Организация_____________________________________________________

Город__________________________________________________________

Телефон/факс____________________________________________________

E-mail__________________________________________________________

| Параметры | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Привод шнека |  |  |
| Количество приводов шнека | шт. |  |
| Подача топлива |  | □ Циклическая. Прямой пуск от сети □ Использование преобразователя частоты |
| Характеристики электродвигателя шнека подачи топлива: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Привод дымососа |  |  |
| Количество дымососов | шт. |  |
| Дымосос | - | □ Прямой пуск от сети □ Использование преобразователя частоты |
| Характеристики электродвигателя дымососа: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Привод вентилятора |  |  |
| Количество вентиляторов | шт. |  |
| Вентилятор | - | □ Прямой пуск от сети □ Использование преобразователя частоты |
| Характеристики электродвигателя вентилятора: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Контроль |  |  |
| Контроль параметров |  | □ Температура шнека □ Температура в топке □ Температура воды □ Разряжение в топке □ Проток воды |
| Электропитание |  |  |
| Количество питающих линий | - | □ 1 □ 2 |
| Качество питающего напряжения - перекос фаз - отклонение напряжения | % % |  |
| Наличие значительных перенапряжений в сети | - | □ Да □ нет |
| Прочие параметры |  |  |
| Конструктивное исполнение | - | □ С совместным размещением автоматики и силовой части □ С раздельным размещением автоматики и силовой части □ С распределенной системой автоматики и силовой частью |
| Протокол интерфейса RS485 (по умолчанию Modbus RTU) | - |  |
| Потребность в поставке датчиков | - | □ Да □ нет |

Дополнительные требования к комплексу регулирования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для управления системами, не отраженными в опросном листе, приложить следующие данные:

- описание системы

- технологическую схему

- технические характеристики исполнительных механизмов.