Опросный лист для подбора конфигурации насосной станции «Точка»

Насосная станция точка разработана для управления скважным насосом и его защиты.

Контактные данные

Ф.И.О. __________________________________________________________

Организация_____________________________________________________

Город__________________________________________________________

Телефон/факс____________________________________________________

E-mail__________________________________________________________

| Параметры | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Основные параметры |
| Марка насоса | - |  |
| Характеристики электродвигателя насоса: - номинальное напряжение - номинальный ток | ф*В А |  |
| Тип регулирования | - | □ Поддержание давления воды в системе без башни Рожневского □ Поддержание давления воды в системе с башней Рожневского |
| Управление отоплением помещения скважины | - | □ Да □ нет |
| Учёт расхода воды | - | □ Да □ нет |
| Учёт расхода электроэнергии | - | □ Да □ нет |
| Длина силового кабеля от станции (силового шкафа) до насоса | м |  |
| Желаемый вид запуска и управления | - | □ Прямой пуск от сети □ Пуск «Звезда-треугольник» □ Устройство плавного пуска □ Частотный привод |
| Наличие «байпас» контактора (включение насоса напрямую от сети) | - | □ Да □ нет |
| Протокол интерфейса RS485 (по умолчанию Modbus RTU) | - |  |
| Потребность в датчиках |  | □ Да □ нет |
| Дополнительные параметры |
| Охранная сигнализация | - | □ Да □ нет |
| Пожарная сигнализация | - | □ Да □ нет |
| Защита от затопления | - | □ Да □ нет |
| Наличие электросчётчика в шкафу | - | □ Да □ нет |
| Модем для передачи информации состояния скважины | - | □ Радиомодем □ GSM модем □ Нет |
| Регулирующий клапан, поддерживающий давление |
| Наличие регулирующего клапана | - | □ Да □ нет |
| Тип питающего напряжения клапан | - | □ Переменное □ Постоянное |
| Номинал питающего напряжения | В | □ 24 В □ 220 В □ другое __________ |
| Тип управляющих сигналов | - | □ трехпозиционный □ 4...20 мА □ 0...10 В. |
| Фидеры |
| Наличие дополнительных фидеров | - | □ Да □ нет |
| Характеристики фидеров (для всех типов фидеров): - число фаз - номинальный ток - количество однотипных фидеров | ф А шт |  |
| Электропитание |
| Количество питающих линий | - | □ 1 □ 2 |
| Качество питающего напряжения - перекос фаз - отклонение напряжения | % % |  |
| Наличие значительных перенапряжений в сети | - | □ Да □ нет |

Дополнительные требования к комплексу регулирования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для управления системами, не отраженными в опросном листе, приложить следующие данные:

- описание системы

- технологическую схему

- технические характеристики исполнительных механизмов.

# Text boxes

ООО «Л-АВТ»

610035, г. Киров,

ул. Калинина, д. 38

оф. 211, 212

Телефон:

(8332) 76-00-35

Факс:

(8332) 76-00-36

Эл. почта:

info@l-avt.ru

Сайт:

www.l-avt.ru